## DPGF
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX DE SAINT OUEN - SAINT LEGER LES DOMART - BERTEAUCOURT LES DAMES et commune de BETTENCOURT SAINT OUEN
DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES
N° | Désignation des prestations | Unité | Qté | Prix Unit. € H.T. | Total € H.T.
PHASE 1 - ETAT DES LIEUX DES DONNEES ET PRE-DIAGNOSTIC PREALABLE DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT
1.1 | Réunion de démarrage | Unité | 1 |  | 0
1.2 | Collecte et analyse des données sur l'ensemble des collectivités
1.2.1 | Contexte socio-économique | Forfait | 1 |  | 0
1.2.2 | Description du milieu naturel et des usages associés | Forfait | 1 |  | 0
1.2.3 | Mise à jour des plans des réseaux | Forfait | 1 |  | 0
1.2.4 | Caractérisation de l'état structurel des réseaux et de la station de traitement
1.2.4.1 | Plans des ouvrages (PR, DO) | Forfait | 1 |  | 0
1.2.4.2 | Fiches ouvrages (PR, DO) | Forfait | 1 |  | 0
1.2.4.3 | Fiches points de rejet EU avec géoréférencement | Forfait | 1 |  | 0
1.2.4.4 | Cartographie de l'état structurel des collecteurs et ouvrages | Forfait | 1 |  | 0
1.2.4.5 | Présentation des installations de traitement | Forfait | 1 |  | 0
1.2.4.6 | Historique des ouvrages de traitement | Forfait | 1 |  | 0
1.2.4.7 | Analyse process et équipements hydrauliques du traitement | Forfait | 1 |  | 0
1.2.4.8 | Analyse de l'autosurveillance | Forfait | 1 |  | 0
1.2.4.9 | Serrurerie et moyens d'accès - sécurité au travail | Forfait | 1 |  | 0
1.2.4.10 | Analyse des équipements électriques | Forfait | 1 |  | 0
1.2.5 | Evaluation du fonctionnement du système d'assainissement et de son impact sur le milieu récepteur | Forfait
1.2.5.1 | Visites de terrain en temps sec et nappe basse, compris PR, DO, ouvrages spéciaux | Forfait | 1 |  | 0
1.2.5.2 | Visites de terrain en temps de pluie et nappe haute, compris PR, DO, ouvrages spéciaux | Forfait | 1 |  | 0
1.2.5.3 | Visite du système de traitement des eaux usées | Forfait | 1 |  | 0
1.2.5.4 | Réalisation du synoptique de fonctionnement du système d'assainissement | Forfait | 1 |  | 0
1.2.6 | Sectorisation des rejets d'eaux usées et situation des collectivités au regard de l'autosurveillance règlementaire | Forfait | 1 |  | 0
1.2.7 | Projection des quantités d'eaux usées collectées sur le moyen terme | Forfait | 1 |  | 0
1.2.8 | Campagne topographique (a minima 350 regards - tous les nœuds hydrauliques seront levés) | Forfait | 1 |  | 0
1.2.9 | Industriels et activités non domestiques raccordées (20 établissements) | Forfait | 1 |  | 0
1.2.10 | Assainissement non collectif - non concerné dans cette étude
1.3 | Bilan provisoire de fin de phase, synthèse des problèmes, rédaction du rapport | Forfait | 1 |  | 0
1.4 | Réunion de fin de phase I | Unité | 1 |  | 0
1.5 | Remise du rapport définitif de fin de phase avec annexes en 8 exemplaires papier et 8 CD-Rom | Unité | 8 |  | 0
SOUS-TOTAL - PHASE 1 |  |  |  |  | 0
PHASE 2 - CAMPAGNE DE MESURES DES DEBITS ET DES CHARGES POLLUANTES
2.1 | Mesure de débit et de pollution sur les réseaux EU y/c DO - tout temps - nappe basse :
2.1.1 | Mesure de débit sur réseau EU pendant 4 semaines | Points | 15 |  | 0
2.1.2 | Mesure de la pluviométrie pendant 4 semaines | Unité | 4 |  | 0
2.1.3 | Installation de préleveur asservi au débit | Forfait | 15 |  | 0
2.1.4 | Prélèvements 24 h - analyses en laboratoire | Forfait | 24 |  | 0
2.2 | Mesure de débit et de pollution sur les réseaux EU y/c DO - tout temps - nappe haute :
2.2.1 | Mesure de débit sur réseau EU pendant 4 semaines | Points | 15 |  | 0
2.2.2 | Mesure de la pluviométrie pendant 4 semaines | Unité | 4 |  | 0
2.2.3 | Installation de préleveur asservi au débit | Forfait | 15 |  | 0
2.2.4 | Prélèvements 24 h - analyses en laboratoire | Forfait | 24 |  | 0
2.3 | Mesure de débit et de pollution en entrée et sortie de station de traitement des eaux usées
2.3.1 | Prélèvements 24 h - analyses en laboratoire | Forfait | 8 |  | 0
2.4 | Evaluation de l'impact du système d'assainissement sur le milieu naturel + analyses hydrobiologiques
2.4.1 | Repérage des points de prélèvement | Unité | 3 |  | 0
2.4.2 | Analyses en laboratoire sur le cours d'eau (Qualité physico-chimique) | Unité | 6 |  | 0
2.4.3 | Analyses en laboratoire sur le cours d'eau (Qualité bactériologique) | Unité | 4 |  | 0
2.4.4 | Mesures de débit sur le cours d'eau (Stations de mesures vigicrues) | Unité | 0 |  | 0
2.4.5 | Remise du rapport de mesures sur le cours d'eau | Unité | 1 |  | 0
2.4.6 | Prélèvements et analyses en laboratoire IBD/IBDN | Unité | 3 |  | 0
2.5 | Localisation des apports d'eaux claires parasites permanentes (inspections nocturnes)
2.5.1 | Visites nocturnes - Campagne de localisation temps sec nappe haute identification des ECPP | Unité | 5 |  | 0
2.6 | Diagnostic Débit et H2S poste de relevage | Unité | 8 |  | 0
2.7 | Bilan provisoire de fin de phase, synthèse des problèmes, rédaction du rapport | Forfait | 1 |  | 0
2.8 | Réunion de fin de phase 2 | Unité | 1 |  | 0
2.9 | Remise du rapport définitif de fin de phase avec annexes en 8 exemplaires papier et 8 CD-Rom | Unité | 8 |  | 0
SOUS-TOTAL - PHASE 2 |  |  |  | 32884.64 | 0
PHASE 3 - LOCALISATION PRECISE DES SOURCES D'APPORTS ECP
3.1 | Hydrocurage préalable à l'inspection télévisée, y compris évacuation des déchets | ml | 5000 |  | 0
3.2 | Inspection caméra couleur | ml | 5000 |  | 0
3.3 | Test à la fumée | Unité | 3000 |  | 0
3.4 | Test au colorant | Unité | 50 |  | 0
3.5 | Contrôles de branchement | Unité | 50 |  | 0
3.6 | Modèle hydraulique simplifiée | Unité | 1 |  | 0
3.7 | Bilan provisoire de fin de phase, synthèse des problèmes, rédaction du rapport | Unité | 1 |  | 0
3.8 | Réunion de fin de phase 3 | Unité | 1 |  | 0
3.9 | Remise du rapport définitif de fin de phase avec annexes en 8 exemplaires papier et 8 CD-Rom | Unité | 8 |  | 0
SOUS-TOTAL - PHASE 3 |  |  |  | 28545 | 0
PHASE 4 - BILAN DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT
4.1 | Réalisation du bilan de fonctionnement | Forfait | 1 |  | 0
4.2 | Réalisation d'une Etude Risque de Défaillance (ARD) | Forfait | 1 |  | 0
4.3 | Remise du rapport définitif de fin de phase 4 avec annexes en 8 exemplaires papier et 8 CD-Rom | Unité | 8 |  | 0
SOUS-TOTAL - PHASE 4 |  |  |  | 12640 | 0
PHASE 5 - ELABORATION DU SCHELA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES
5.1 | Synthèse des besoin futurs - par rapport aux documents d'urbanisme et contacts locaux | Unité | 2 |  | 0
5.2 | Réalisation du programme des travaux - réseaux
5.2.1 | Estimation des coûts d'investissement et d'exploitation | Forfait | 1 |  | 0
5.2.2 | Estimation des subventions possibles | Forfait | 1 |  | 0
5.2.3 | Incidence quantitative sur le fonctionnement du réseau | Forfait | 1 |  | 0
5.2.4 | Efficacité, contraintes et degré d'urgence de réalisation des travaux | Forfait | 1 |  | 0
5.2.5 | Impact sur le prix de l'eau | Forfait | 1 |  | 0
5.2.6 | Problèmes restant en suspens | Forfait | 1 |  | 0
5.3 | Réalisation du programme des travaux - station de traitement
5.3.1 | Propositions de solutions | Forfait | 1 |  | 0
5.3.2 | Bilan du diagnostic | Forfait | 1 |  | 0
5.4 | Réalisation du programme des travaux - autosurveillance et diagnostic permanent | Forfait | 1 |  | 0
5.5 | Préconisations pour remédier aux risques de défaillance identifiés dans l'étude ARD | Forfait | 1 |  | 0
5.6 | Gestion patrimoniale | Forfait | 1 |  | 0
5.7 | Réunion de fin de phase 5 | Forfait | 1 |  | 0
5.8 | Remise du rapport définitif de fin de phase avec annexes en 8 exemplaires papier et 8 CD-Rom | Unité | 8 |  | 0
SOUS-TOTAL - PHASE 5 |  |  |  | 12640 | 0
PHASE 6 - ETUDE SUR L'EVOLUTION DU SITE VERS UN SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT
6.1 | Collecte des données - aspect organisationnel, technique et financier | Forfait | 1 |  | 0
6.2 | Fourniture des éléments réglementaires, techniques, juridiques, financiers pour le passage en SIA | Forfait | 1 |  | 0
6.3 | Accompagnement du SITE pour le passage en SIA - y/c fourniture des modèles de délibération | Forfait | 1 |  | 0
6.4 | Etude d'évolution des tarifs de l'assainissement sans le programme des travaux issus du diagnostic | Forfait | 1 |  | 0
6.5 | Etude d'évolution des tarifs de l'assainissement avec le programme des travaux issus du diagnostic | Forfait | 1 |  | 0
6.6 | Remise du rapport de la phase 6 | Forfait | 1 |  | 0
6.7 | Remise du rapport définitif de fin de phase avec annexes en 8 exemplaires papier et 8 CD-Rom | Forfait | 8 |  | 0
SOUS-TOTAL - PHASE 6 |  |  |  | 12640 | 0
|  |  |  | Montant total HT | 0
|  |  | TVA : | 20% | 0
|  |  |  | Montant TTC | 0

## PSE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRAITEMENT DES EAUX DE SAINT OUEN - SAINT LEGER LES DOMART - BERTEAUCOURT LES DAMES et commune de BETTENCOURT SAINT OUEN
DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES
Prestations Supplémentaires Eventuelles
N° | Désignation des prestations | Unité | Qté | Prix Unit. € H.T. | Total € H.T.
7 | Prolongement de la campagne de mesure de débit et de pollution sur les réseaux EU y/c DO - tout temps :
7.1 | Mesure de débit complémentaire sur réseau EU pendant 4 semaines (Indiquer le type d'équipement en ajoutant éventuellement des lignes au bordereau - 7.1a, 7.1b, ...)
7.1.a |  | Points | 1 |  | 0
7.1.b |  | Points | 1 |  | 0
7.1.c |  | Points | 1 |  | 0
7.2 | Mesure de la pluviométrie pendant 4 semaines | Unité | 1 |  | 0
7.3 | Prélèveur 24 h proportionnel au débit et analyses (suivant CCTP) sur 1 échantillon en laboratoire | Points | 1 |  | 0
8 | Hydrocurage préalable à l'inspection télévisée, y compris évacuation des déchets | ml | 1000 |  | 0
9 | Inspection caméra couleur y compris rapport détaillé avec synthèse sur plan
9.a | Diamètre de canalisation compris de mm à mm | ml | 1000 |  | 0
9.b | Diamètre de canalisation compris de mm à mm | ml | 1000 |  | 0
10 | Test sur branchement
10.a. | Test à la fumée complémentaire | Unité | 10 |  | 0
10.b. | Test au colorant complémentaire | Unité | 10 |  | 0
11 | Réunion supplémentaire sur demande du Maître d'Ouvrage | Unité | 1 |  | 0
12 | Étude sur les rejets du réseau EP aux exutoires (débit, pollution) :
12.1 | Mesure instantanée de débit par temps sec sur exutoire | Points | 1 |  | 0
12.2 | Mesure ponctuelle sur flux (NH4, pH, DCO, DBO5, Pt) | Points | 1 |  | 0
13 | Analyses hydrobiologiques
13.1 | Prélèvement et analyse en laboratoire IBD/IBGN | Forfait | 1 |  | 0
13.2 | Prélèvement et analyses bactériologiques (selon CCTP) | Forfait | 1 |  | 0
14 | Bilan pollution activité non domestique
14.1 | 1 bilan pollution sur rejet de l'activité non domestique (Analyses selon CCTP) | Forfait | 1 |  | 0
15 | Lever complémentaire tel que défini au CCTP au II. A. 8
15.1 | 10 regards à lever (en X, Y, Z) sur tampon, radier et Fe arrivées et départs | Forfait | 1 |  | 0
16 | Mise en place d'un détecteur de surverse
16.1 | Installation, recueil des mesures et analyse d'une détection de surverse | Forfait | 1 |  | 0

## Campagnes
Campagne de mesures |  |  |  |  | Observations
Configuration | Nappe basse |  | Nappe haute |  | Voir annexe 8
Météorologie | Temps sec | Temps de pluie (Orage) | Temps sec | Temps de pluie (Soutenues)
Objectifs | Impact E.U. | Impact E.U. + ECM | Impact E.U. + ECPP | Impact E.U. + ECPP + ECM
Délai (Semaines) | 3 + 1 |  | 3 + 1
Pluviométrie | sur chaque commune |  |  |  | A installer
Mesures de débit :
Postes de relèvement | Estimation des volumes par temps de fonctionnement des pompes après étalonnage - Qté = 17
Points de transit des E.U. | 2
Déversoirs d'orage à instrumenter | 3 | 3 | 3 | 3 |  | à mettre à jour
Trop pleins à instrumenter | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 à St Ouen - 3 à St Léger lès Domart | à mettre à jour
Entrée station d'épuration | 1 | 1 | 1 | 1 | existant | à mettre à jour
Sortie station d'épuration | 1 | 1 | 1 | 1 | (Canal Venturi) existant | à mettre à jour
Déversoir en tête de station | 1 | 1 | 1 | 1 | existant
By-pass station d'épuration | 0 | 0 | 0 | 0
Etablissements industriels | 5 | 5 | 5 | 5
Mesures de débit à installer : | 3 D.O., 5 Trop-plein et 5 établissements industriels
Détecteurs de surverse à installer : | 5
Mesures de charges de pollution collectées et déversées au milieu naturel
Préleveurs à installer sur le réseau : | 7 |  |  |  | hors station déjà équipée A3 et A4 | à vérifier par les candidats
Préleveurs à installer chez les industriels : | 5
Série d'analyses sur prélèvement 24h | 1 | 1 |  | 1 | par préleveur sur réseau et industriels
Nombre total échantillons 24h sur réseaux | 12 | 12 |  | 12 | A analyser
Préleveurs existants : | Points A3 et A4 |  |  |  | Pollution A2 et A3 considérée équivalente
Nombre total échantillons 24h sur step | 2 | 2 |  | 2 | A analyser